Администрация

сельского поселения «Зуткулей»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая   2016 года                                                                                       № 15

с. Зуткулей

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

для организации самозащиты населенных пунктов

В соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения самозащиты населенных пунктов сельских поселений от пожаров, организации тушения пожаров и ограничения последствий от них Администрация сельского поселения  «Зуткулей»

постановляет:

# Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для организации самозащиты населенных пунктов (в том числе для индивидуальных жилых домов).

- Рекомендовать руководителям муниципальных образований сельских поселений в срок до «20»  мая 2016 г. организовать работу по укомплектованию личных подворий согласно утвержденного перечня.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

- Настоящее постановление обнародовать на информационном  стенде.

## Глава  сельского  поселения                                                      Б.Б. Болотов

Исп. Дашинимаева Д.Н.

### Приложение

#### ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для организации самозащиты

населенных пунктов (в том числе для индивидуальных жилых домов)

      - В случае отсутствия в населенном пункте сельского поселения пожарных подразделений ГПС, МПО, ДПО, для целей пожаротушения они должны иметь в зависимости от количества жилых домов:

- до 300- переносную пожарную мотопомпу;

- от 300 до 1000- прицепную пожарную мотопомпу;

- свыше 1000- не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

      - Территории населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и прилегающих к ним должны иметь минерализованную полосу шириной не менее 3 метров.

      - Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

4.К естественным и искусственным водоисточникам должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

5.Для оперативного реагирования на происшедшие пожары, создание угрозы перехода огня из лесных массивов должен быть определен порядок оповещения и сбора населения.

6.Каждый индивидуальный жилой дом должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения:

- емкость (бочка) с водой объемом не менее 200 литров;

- огнетушитель;

- ведро;

- лопата;

- емкость с песком;

- метла;

- кошма;

- лом (багор);

- другие подручные средства.